# «День безопасности. Внимание всем!»

# Горкигаз напоминает о безопасном пользовании газом в быту.

В рамках проводимой в Беларуси с 27 февраля по 24 марта 2023 года республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»  Горецкое производственное управление напоминает напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного пользования газом в быту.

Жизнь каждого человека бесценна. Главная цель проводимых мероприятий – напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности, в том числе Правил пользования газом в быту.

Сегодня газ стал привычен в нашем быту, и мы не всегда даже задумываемся о том, что несоблюдение элементарных правил может привести к беде.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104.

В помещении запрещается: пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.

Необходимо также вывести из загазованного помещения людей и домашних животных.

Надо знать, что запрещается:

- допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием — детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности;

- оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

- производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования;

- сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования.

Берегите свою жизнь! Запомните: газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать Правила пользования газом в быту.

ПУ «Горкигаз»